LIS系统功能要求

| 模块 | 功能说明 |
| --- | --- |
| 高级统计功能 | - 按照科室需求定制开发工作量统计、结果统计、项目统计等相关功能，并能支持数据方便导出 - 样本类型错误率，样本容器错误率，样本采集量错误率，抗凝样本凝集率 - 血培养污染率 - 检验前TAT中位数, 实验室内TAT中位数，检验前周转时间，实验室内周转时间，总周转时间统计 - 室内质控项目开展率，室内质控项目变异系数不合格率，室间质评项目参加率，室间质评项目不合格率，实验室间比对率 - 检验报告不正确率 - 危急值通报率，危急值通报及时率 - 其他新增质量指标统计，可以按照国家卫健委新发布的指标对LIS中的数据进行统计分析 |
| BS报告查询打印 | - BS网页版本的报告查询打印程序可以方便与其他系统集成 - 支持出入参数调用 - 支持检验结果综合查询 - 支持显示患者检验项目结果趋势图 - 支持报告预览和打印 - 支持报告模版统一管理 |
| 样本状态监控和管理 | 为了实时管理检验样本的状态缩短报告回报时间，可以在最短时间内为患者和临床医生提供检验报告，有效的监控和追踪检验样本在各检验过程中的状态，便于优化检验流程，控制好样本流转。 - 定义需要监控的样本各个环节的状态。 - 定义不同类型样本每个检验流程之间所需要的时间间隔。 - 可以实时查看每个样本的状态，以及每个时间节点的操作信息，操作人，操作时间等。 - 根据定义好的时间间隔，程序可以自动计算时间差，对于将要超时的样本提前进行提醒。 - 可以根据检验状态统计各个环节的样本数量，对样本状态进行跟踪。 - 可以根据检验小组、检验仪器来分别显示各个状态的样本数量。 - 可以实时统计样本各个状态的数量 |
| 大屏显示和提醒 | - 支持多线程查询技术能快速统计查询一定时间内检验样本有危急值提示、急诊提示等特殊提示信息的样本数量，并输出到实验室内部大屏显示。 - 支持语音提示与屏幕闪烁提示，能让检验科相关人员及时处理有危急值提示等消息提示的样本。报警和警示的内容包括但不局限于：标本送检超时、急诊标本、常规报告TAT超时、急诊报告TAT超时、仪器报警信息、质控失控信息、危急值预警信息、危急值感知超时、危急值报告超时、危急值回馈超时、实验室环境报警信息。 - 支持提醒检验科相关人员还未及时处理的标本数量及详细信息。 - 支持提醒检验科各工作状态的样本数量，方便管理者及时掌握检验科各小组工作情况。 - 支持提醒各外送医疗机构的样本外送情况，方便检验科相关人员随时掌握外送样本的状态，防止标本丢失和漏做。 - 支持自助打印系统可通过外接大屏幕显示，显示出已出结果报告的患者名单，并提醒其自助取结果报告。； - 支持关键检验质量控制指标的实时滚动展示； - 各类大屏展示的必须内容合理，界面美观；可以自定义具体位置的监控内容； |