中国医学科学院整形外科医院

医疗影像系统升级技术需求

目录

一、	项目背景	3

二、	采购需求	3

2.1	医疗影像系统	3

2.1.1	医学影像数据服务	3

2.1.2	DICOM支持	3

2.1.3	影像存储管理服务	3

2.1.4	影像调阅	3

2.2	放射管理系统	4

2.2.1	登记工作站	4

2.2.2	技师工作站	4

2.2.3	报告工作站	4

2.2.4	主任工作站	5

2.2.5	排队叫号	5

2.3	超声管理系统	5

2.3.1	登记工作站	5

2.3.2	图像采集及报告工作站	5

2.3.3	归档管理	5

2.3.4	主任管理工作站	5

2.3.5	排队叫号	5

2.4	内镜管理系统	5

2.4.1	登记工作站	5

2.4.2	图像采集及报告工作站	5

2.4.3	归档管理	6

2.4.4	主任管理工作站	6

2.4.5	排队叫号	6

2.5	全院医技检查检验预约系统	6

项目背景

中国医学科学院整形外科医院作为集医疗、教学、科研于一体的整形外科三级甲等专科医院。在医疗影像系统信息化建设方面将采用“以评促建、以评促改、以评促用”的方针，将信息化作为医院基本建设的优先领域，本次项目是对医院现有影像系统进行升级，采用先进的医疗影像信息化架构、应用管理模式，以建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计，提高医疗服务的智慧化、个性化水平，推进医院信息化建设标准化、规范化水平，落实国家和行业信息化标准。

采购需求

通过项目的整体建设，实现医院影像科室的检查预约、检查登记、自助签到、排队叫号、上机检查、影像上传、报告诊断、病患随访等一系列检查业务流程进行完全数字化覆盖，实现科室内部的数智化管理。加强医疗质量控制，进一步提升现代化医院管理水平，推动专科医院高质量发展。

系统支持数据库级、文档级、消息级别医疗数据无缝传输能力，跨科室间的信息交互能力。

安全防护能力：为保护患者个人信息不被泄露，科室信息管理系统符合信息安全相关要求；

具备对各功能模块可用性进行监控，避免出现应用模块异常引起业务停滞。

系统支持对存储在系统中的数据进行全生命周期的管理，可以按照设定好的周期对数据进行近线或离线处理，也可对数据进行迁移的操作。

医疗影像系统

医学影像数据服务

兼容多种影像检查设备如 X 光、CT、MRI 等产生的数据，可自动适配不同数据格式并转换为系统可处理的标准格式，支持设备worklist传输、缓存，支持多种医学影像格式，并实现数据的快速导入与导出、电子胶片集中打印等功能，为医生提供丰富的影像资料支持。

DICOM支持

系统遵循DICOM标准，确保医学影像数据的互操作性和兼容性。

影像存储管理服务

提供可靠的影像数据存储与备份方案，确保数据的安全性和长期保存。支持高效的数据检索与管理功能，方便医生快速定位、调阅所需影像资料。支持多种影像压缩技术，可根据医院情况制定压缩策略，如支持JPEGLossless、JPEGLSLossless、JPEG2000Lossless压缩。

影像调阅

全方位满足了影像查看、分析及应用等多方面需求。支持在同屏展示当前患者本次与历史影像以及不同患者的检查影像，可按多种条件查询并以多种方式显示检索内容，还能以时间轴呈现患者历次检查信息。具备多种影像排列、布局及切换浏览方式，且提供快捷功能与右键菜单方便操作，同时可显示影像取回进度与通讯状态。能进行窗宽窗位调节、自定义影像显示内容以优化显示效果，配备多种测量工具可对影像做各类测量，支持标注、编辑及删除注释功能。还可实现影像播放的多种操作、进行多种影像处理，支持影像导出为多种格式，以及具备如以拖拽方式拷贝到文档、影像同步、显示四角文字等其他诸多实用功能，为医疗影像的高效利用和准确诊断提供了有力支撑。

放射管理系统

登记工作站

规范患者信息的录入流程，支持快速、准确地登记操作。系统提供友好的用户界面和便捷的录入工具，使工作人员能够高效地完成患者信息的录入和管理工作。

技师工作站

支持按未检和已检病人分类展示任务列表，便于技师快速掌握工作进度。通过条码扫描和人工查询，技师能迅速定位并筛选病人信息。还具备排队叫号功能，可实时查看队列和记录检查状态。此外工作站还支持批量转移机房记录工作量等功能。

报告工作站

报告任务管理方面，可查看已登记和已检查的待写报告列表信息，通过个性化任务筛选功能，依据报告状态、紧急程度、日期 / 时间、检查类型等多种条件自由组合建立任务过滤标签，还能按病人影像号、姓名等快速定位待书写报告患者信息。同时，报告任务自动刷新且支持任务优先级，能依据科室排班表自动分派检查任务给技师和报告医生，并可手动调整。对于患者信息展示，支持检查状态分类显示并可个性化设置颜色标记，对门诊、住院、体检、急诊等不同来源患者也以不同颜色标识，如急诊检查用红色显示。还能主动提示报告医生患者在本科室的检查次数及历史报告数，方便快速查看历史报告及影像。

在报告书写过程中，可随时调阅病人的电子及纸质检查申请单信息，以及当前病人的检查影像，书写区支持放大镜形式放大内容，能插入关键词并进行撤销、剪切、复制、粘贴、全选等操作，还可切换到工作列表打开其他报告。提供标准化诊断报告模板，包含医学特殊字符及常用计算公式，允许在一定范围内个性化设置模板，自定义报告板式并按需插入图像。同时，支持公有模板和私有模板，具备结构化报告模块及模板编辑功能，拥有智能校验、纠错能力，新建、修改、设置可选区等。

具备多级审核机制，审核医生可对报告进行常规评级，不合格可拒绝审核并留言说明原因，高年资医生若发现报告不合格可退回重写并备注原因。报告质量评级明确，且支持根据科别及报告样式确定报告打印样式，可阅读审核后的报告并对比审核前后内容，详细记录修改痕迹包括修改内容、人、时间、流程名称等并支持对比，还能按多种方式查找报告。支持报告留言功能便于低年资医生请教问题，具备随访功能记录随访状态及内容，支持暂存报告和添加新报告页。还支持影像质控功能，规范评片标准，不满足要求的片不发报告并采取相应处理措施。再者需支持报告急诊流程、危急值处理、报告超时提醒，从患者多级医疗状态分类并支持个性化自定义颜色标记，为整个诊断报告流程提供了全面、细致且专业的管理与操作支持。

主任工作站

提供了全面的管理功能，支持对科室内的检查项目、医生工作量、报告质量等进行统计和分析，并且支持统计结果的导出。

排队叫号

通过自动化排队和叫号功能，优化患者检查流程，提高服务效率。患者可以在指定区域等待，系统根据预约信息和检查顺序自动进行叫号，减少患者等待时间和提升就医体验。

超声管理系统

登记工作站

支持患者基本信息的录入，包括姓名、性别、年龄等关键信息。同时，该模块还允许医生或操作人员选择相应的检查项目，确保每项检查都有明确的记录。

图像采集及报告工作站

展示待处理的患者列表，包括患者姓名、检查项目、预约时间等信息。医生或技师可根据需要对工作列表进行排序和筛选，以便快速定位到需要处理的患者。同时，该模块还支持实时更新患者状态，确保医生或技师能够及时了解患者的最新情况。

提供图像采集、浏览、处理工具，帮助医生对图像进行准确解读，支持报告模板的自定义和快速填充，医生可快速生成标准化、高质量的检查报告，支持报告的审核和修改功能等功能。

可进行随访、阳性、ACR以及自定义的方式进行报告归档。

主任管理工作站

提供了全面的管理功能，支持对科室内的检查项目、医生工作量、报告质量等进行统计和分析，并且支持统计结果的导出。

排队叫号

排队叫号模块实现了患者自动排队和叫号功能。患者到达检查室后，系统会自动将其加入排队队列，并根据预约信息和检查项目的优先级进行排序。当医生或技师准备好接待患者时，系统会通过显示屏和语音提示功能通知患者前来就诊，优化了就诊流程，减少了患者的等待时间。

内镜管理系统

登记工作站

支持患者基本信息的录入，包括姓名、性别、年龄等关键信息。同时，该模块还允许医生或操作人员选择相应的检查项目，确保每项检查都有明确的记录。

图像采集及报告工作站

展示待处理的患者列表，包括患者姓名、检查项目、预约时间等信息。医生或技师可根据需要对工作列表进行排序和筛选，以便快速定位到需要处理的患者。同时，该模块还支持实时更新患者状态，确保医生或技师能够及时了解患者的最新情况。

提供图像采集、浏览、处理工具，帮助医生对图像进行准确解读，支持报告模板的自定义和快速填充，医生可快速生成标准化、高质量的检查报告，支持报告的审核和修改功能等功能。

可进行随访、阳性、ACR以及自定义的方式进行报告归档。

主任管理工作站

提供了全面的管理功能，支持对科室内的检查项目、医生工作量、报告质量等进行统计和分析，并且支持统计结果的导出。

排队叫号

排队叫号模块实现了患者的自动排队和叫号功能。患者到达检查室后，系统自动将其加入排队队列，并根据检查项目的优先级和预约时间进行排序。当医生或技师准备好接待患者时，系统通过显示屏和语音提示通知患者前来就诊，优化了就诊流程，减少了患者的等待时间。

全院医技检查检验预约系统

为了响应国家相关医疗政策，提升医院检查设备资源利用率及工作效率，提高患者在院就诊感受，需要通过建设检查预约系统，实现预约流程的电子化管理，对患者就诊流程进行合理安排，实现患者就诊检查“多点预约、资源统管、合理分配”的服务功能，进而缩短患者在院期间的等待时间，加快住院床位周转率，提高医疗服务质量。

- 各类医技科室检查项目使用统一的资源池。

- 统一医院资源供临床医生、患者、医技科室等多角色使用，支持多个渠道预约，门诊医生预约、住院医生预约、住院护士预约、自助机预约、医技窗口预约、预约中心预约等。

- 预约系统可根据检查申请单关键字，自动屏蔽其他渠道预约功能，特殊检查只允许到医技科室检查；

- 支持资源自定义计算规则，按需为特定患者预留专用检查资源；

- 预约系统可对预约结果进行改约、取消，在系统中可记录改约或取消预约原因；

- 支持对多个患者的不同检查项目进行批量预约，并支持提供单个预约的手工调整和确认功能；

- 系统在为患者检查预约时间时，支持预约到具体的时间点，也支持预约到时间段；预约完成后可通过短信或者微信消息的形式将预约结果推送给患者，推送信息包含预约时间，检查地点，注意事项，推送信息也可自定义。